渭环白批复〔2022〕11号

渭南市生态环境局白水分局

关于安德利果蔬汁节能技术改造项目(燃气

锅炉建设项目）环境影响报告表的批复

白水安德利果蔬汁有限公司：

你公司报送的《安德利果蔬汁节能技术改造项目（燃气锅炉建设项目）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，根据2022年9月17日技术评审会专家意见，经研究对修改后的报告表现批复如下：

- 项目基本情况

- 安德利果蔬汁节能技术改造项目位于白水县杜康镇白水安德利果蔬汁有限公司院内，新建设一台18t/h燃气锅炉并配套建设CNG卸气柱1台，部分环保工程依托原有。项目总投资500万元，其中环保投资为60万元，占总投资的12%。

项目在全面落实报告表提出的各项污染防治和生态保护措施后，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。该项目报告表中所列建设项目的性质、地点、规模和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好的工作：

1.建设期应加强施工期日常管理，文明施工，采取屏障、围墙、洒水等措施降低施工对周围环境的影响。

2.运营期锅炉排水和软化设备、再生废水排入厂区污水处理站进行处理；产生废气使用低氮燃烧器处理后，通过20m高排气筒排放；LNG闪蒸气采用BOG回收系统+10m高放散管；各类设备采取基础减震、隔声和安装消声器等降噪措施；废离子交换树脂采用专用容器收集后交由厂家回收处理。

3.按照排污许可要求，控制污染物排放。按照环评报告中监测计划要求定期监测污染治理设施运行情况，确保设备正常运行和污染物的达标排放。

4.做好运营期的环境风险防范工作，严格规范操作程序。制定突发环境事件应急预案，并报环保部门备案。

三、项目建设必须执行环境保护“三同时”制度，将环境保护措施落到实处，建设单位应按规定程序进行竣工环境保护验收。验收合格后方可投入运营。

四、白水县生态环境综合执法大队负责该项目的日常环境监管。你公司应在收到本批复后10日内，将批准后的环境影响报告表报白水县生态环境综合执法大队备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

五、建设单位是建设项目选址、建设、运行全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体,应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等的要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

六、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或超过5年方开工建设的应当重新报批该项目的环境影响报告文件。

此复。

渭南市生态环境局白水分局

2022年11月1日

抄送：白水县生态环境保护综合执法大队。

渭南市生态环境局白水分局办公室       2022年11月1日印发