渭环白批复〔2024〕11号

渭南市生态环境局白水分局

关于世行贷款城乡塑料垃圾减量项目（二期）白水县子项目环境影响报告表的批复

白水县城市管理执法局：

你单位报批的《世行贷款城乡塑料垃圾减量项目（二期）白水县子项目环境影响报告表》收悉。根据技术咨询会专家意见，经研究，现就该项目环境影响报告表批复如下：

一、世行贷款城乡塑料垃圾减量项目（二期）白水县子项目建设地点位于陕西省渭南市白水县城关（街道）张坡村、北塬镇王庄村、尧禾镇尧禾村、杜康镇大杨村、雷牙镇凤凰村、林皋镇南马村、史官镇南彭衙村、西固镇东固村。项目建设内容包括：在白水县城关街道办张坡村新建一座200t/d的固定式转运站和一座5t/d的大件垃圾破碎处理及可回收垃圾分拣中心，在北塬镇、尧禾镇、杜康镇、雷牙镇、林皋镇、史官镇、西固镇等新建7个镇级移动式转运站（20t/d），项目总投资10813万元，其中环保投资297.5万元，占工程总投资的2.75%。

项目在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施后，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。在采取有效的环境风险防范措施，严格落实相关政策要求的前提下，该项目报告表中所列建设项目的规模、地点、性质、工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

- 项目建设和运营过程中应重点做好以下工作：

1、施工过程中严格落实施工工地扬尘管控“6个100%”要求，加强施工期日常管理，文明施工，严格控制施工扬尘、噪声、废水及固废对周围环境的影响。

2.落实废气治理措施，加强无组织排放废气管理，确保各项大气污染物达标排放。张坡村转运站的压缩车间及卸料口产生的恶臭气体经“植物液喷雾除尘除臭系统+负压抽风除臭系统”处理后通过15m高排气筒排放，7个镇级运转站的除臭装置采用除臭剂喷淋除臭系统；大件垃圾破碎处理及可回收垃圾分拣中心的废气采用布袋除尘器处理后经15m高的排气筒排放。

4.落实废水治理措施，生产废水及渗滤液收集后排入蓄污池，定期由吸污车清运至张坡垃圾填埋场渗滤液处理站进行处理；生活污水经化粪池预处理后，定期清掏；不外排。

5.选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，降低噪声对周围环境的影响。

6.加强固废管理。生活垃圾收集压缩后由垃圾车运送至蒲城县生活垃圾焚烧发电厂处理；危险废物收集暂存设施严格按照国家相关规定建设，处置定期交由有资质的单位进行处理。

7.落实环境影响报告表提出的监测计划。

8.加强日常监督管理，定期对垃圾运转车辆、渗滤液吸污车、渗滤液管道和蓄污池等设备进行检查和检测，防止发生“跑、冒、滴、漏”等情况，杜绝造成二次污染。

三、建设单位要严格执行《建设项目环境保护管理条例》，项目建设应严格执行环保设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”的环境保护“三同时”制度，将环境保护措施落到实处。项目建成后，应在实际排污前取得排污许可证。按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运营。

四、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

五、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，白水县生态环境保护综合执法大队负责该项目的事中事后环境监督管理。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的环境影响报告表送白水县生态环境保护综合执法大队，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

六、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定项目开工建设的，环境影响报告表应当报生态环境部门重新审核。

渭南市生态环境局白水分局

2024年8月20日

抄送：白水县生态环境保护综合执法大队；

中圣环境科技发展有限公司。

渭南市生态环境局白水分局办公室         2024年8月20日印