渭环白批复〔2024〕12号

渭南市生态环境局白水分局

关于中电建新能源集团白水5万千瓦光伏项目环境影响报告表的批复

中电建（白水）新能源有限公司：

你公司《关于中电建新能源集团白水5万千瓦光伏项目环境影响报告表（以下简称报告表）审批的请示》收悉，根据2023年8月20日技术咨询会专家意见，经研究，对该项目修改后的报告表现批复如下：

一、该项目位于陕西省渭南市白水县城关街道办、雷牙镇、西固镇。光伏发电工程主要由主体工程光伏阵列、逆变器、箱式变压器、集电线路以及公辅工程、环保工程组成。项目采用分块发电，集中并网方案，规划装机规模50MW，设计选用单晶硅N型600Wp双面双玻光伏组件，逆变器规格为300kw组串逆变器，26块光伏组件为一串，每24～28路组串接入1台组串逆变器，升压变压器将组串逆变器输出的低压交流电升压至35kV。每13/15 台35kV 变压器并联为1 回集电线路，每回集电线路容量约22.8MW/28.2MW，以2 回35kV 集电线路接入配套新建110kV 升压站。（110kV升压站另行办理评价手续）项目总投资21598.33万元，其中环保投资168万元，占总投资的0.78%。

依据报告表及专家意见，项目在全面落实报告表提出的各项污染防治和生态保护措施、实现污染物达标排放要求的前提下，报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设和生产运行等须在严格落实报告表提出的各项环境保护措施、要求和建议的基础上，进一步优化项目工程方案和生态保护方案，采取严格有效的污染防治措施，应重点做好以下工作：

1.落实施工期废气、噪声、固废、生态等环境保护措施，确保施工期各项污染物规范处置和达标排放；

2.优选低噪声、低振动设施设备，确保噪声达标排放；

3.严格、规范一般固体废物和危险废物的收集措施，危险废物定期交于资质单位处置，按照规定做好固体废物（含危险废物）处置台账管理工作；做好危险废物处置合法性、规范性、连续性有效措施。光伏电站在服务期满后，废光伏组件等一般废物，由生产厂家回收再利用；项目产生的废变压器、废逆变器等危险废物，服务期满后交由有资质的回收处置单位进行回收处理。确保无遗留环保问题。

三、建设单位对该项目的环境影响报告表内容的真实、完整性负责，并承担该行为引起的一切责任。

四、项目应严格按照报告表所列的地点、工艺、性质、规模进行建设，确因特殊情况变更上述要素或自批准之日起超过5年方开工建设的，需向我局重新报批环评手续。

五、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体,应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等的要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

六、建设单位要遵照执行《建设项目环境保护管理条例》，项目建设应严格执行环保设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”的环境保护“三同时”制度，将环境保护措施落到实处。项目建成后，你公司应按规定程序进行竣工环境保护验收。验收合格后，方可正式投入运营。

七、白水县生态环境保护综合执法大队应按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，负责该项目的事中事后监督管理。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的报告表报白水县生态环境保护综合执法大队备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

此复。

渭南市生态环境局白水分局

2024年11月8日

抄送：白水县生态环境保护综合执法大队。

渭南市生态环境局白水分局办公室        2024年11月8日印发